Коммерческое предложение на

стоматологическую установку INTEGO pro CS (верхняя подача инструмента)

пр-ва SIRONA Dental Systems GmbH, Германия

| №п\п. | Наименование оборудования | Кол-во | Номер для заказа | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка стоматологическая INTEGO pro CS в следующей комплектации: | 1 | 64 27 277 | 19 350,00 |
| 1.1 | Кресло пациента с обивкой Premium. 2 позиции при лечении (1 и 2), и S и 0. Индивидуальное программирование в расчете на 4-х практикующих врачей, встроенная педаль перекрестного действия. Синхронизированное движение спинки и сиденья (ErgoMotion). Центральный соединительный короб, предназначенный для подключения медиа- и информационных каналов, вмонтирован в основание кресла. Подъемная система кресла на 185 кг. | 1 |  |  |
| 1.2 | Плоский магнитный подголовник | 1 |  |  |
| 1.3 | Модуль врача с верхней подачей инструментов, подвешен на регулируемом по высоте кронштейне с индивидуальным позиционированием. Модуль для 5-ти инструментов. Конфигурируемый интерфейс пользователя EasyPad c мембранными клавишами. Гидропневматическая подача для двух приводов боров, систему электропитания 2 микромоторов и скейлер, а также встроенный источник освещения инструмента | 1 | 64 54 842 |  |
| 1.4 | Модуль ассистента на консоли с большим радиусом поворота, с регулировкой положения по высоте, 4 гнездами для инструментов. | 1 |  |  |
| 1.5 | Аспирационный шланг (пылесос) | 1 |  |  |
| 1.6 | Слюноотсос | 1 |  |  |
| 1.7 | Гидроблок компактного исполнения с поворотной плевательницей, системой наполнения стакана водой. Промывка чаши плевательницы, и наполнение стакана водой регулируются с модуля врача и ассистента. Монтируется на полу. Встроенная система очистки аспирационных шлангов (промывка водой под давлением) | 1 |  |  |
| 1.8 | ## Пакет «ADVANCE pro»: - Электрическая педаль ножного управления С+ - Пистолет вода-воздух SPRAYVIT E на модуле врача - Микромотор BL ISO E (Apex) со шлангом - Шланг для турбинного наконечника с подсветкой - Скейлер SIROSONIC L - Интерфейс пользователя EasyTouch - Операционный светильник на установке LEDview | 1 1 1 1 1 1 | 62 53 822 | 6 700,00 |
| 1.9 | ## Большой поддон на поворотном держателе (место для двух лотков стандартных размеров) | 1 | 64 42 581 | 536,00 |
| 1.10 | ## Подлокотник (может устанавливаться справа или слева) | 1 | 63 32 709 | 453,00 |
| 1.11 | ## Силиконовый коврик для модуля врача CS и модуля ассистента Comfort | 1 | 64 17 765 | 36,00 |
| 1.12 | Автоматический сепаратор (отделитель) в гидроблок | 1 | 62 53 764 | 1 000,00 |
| 1.13 | Стул врача PAUL c возможностью поворота на 900 и опорным кольцом для ног | 1 | 62 04 056 | 726,00 |
| 1.14 | Стул ассистента PAUL c возможностью поворота на 900 | 1 | 62 04 056 | 608,00 |
| 1.15 | Установочная плита (для монтажа установки, без просверливания дополнительных отверстий и с возможностью компенсации неровностей пола). | 1 | 64 32 061 | 630,00 |
|  | Стоимость установки в данной комплектации по цене завода-изготовителя |  |  | 30 039,00 |
|  | Монтаж и ввод в эксплуатация |  |  | 3 003,90 |
|  | ИТОГО: |  |  | 33 042,90 |
|  | Стоимость со скидкой для вас |  |  | 25 130,00 |