Спецификация

Рентгенаппарат с высокочастотным генератором 300 kHz и лучевой нагрузкой на 30% ниже, чем у других моделей. Не имеет аналогов по радиационной безопасности и удобству в работе

• Оснащён микропроцессорным таймером
• Переключение режимов для работы с пленкой и радиовизиографом
• Напряжение на рентгеновской трубке — 60 кВт, Сила тока — 7 мА
• Система стабилизации напряжения на генераторе.
• Специальный режим понижения радиации на 90% при работе с радиовизиографом
• Возможность синхронной работы с визиографами RVG HDS и RVG UI, производство снимка «нажатием одной кнопки»

Технические характеристики:

- генератор переменного тока — 60 кВТ

- Генератор постоянного тока — 300 Гц (в/ч)

- Фокусное пятно — 0,7 мм

- Анодное напряжение — 60 кВ

- Анодный ток — 7 мА

Примечание 1: Бесплатная гарантия на рентгенаппарат — 2 года.

Примечание 2: Возможность продления гарантии до 5 лет

| № | Название | Цена, EUR | Количество, шт | Стоимость, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат рентгеновский стоматологический диагностический, модель CS 2100 с принадлежностями | 2 450,00 | 1 | 1 715,00 |
| 2 | Стойка мобильная к рентген аппаратам Kodak2000/2100/2200,"Kodak-Трофи/CS" | 756 EUR | 1 | 529,2 |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 244,2 |