| Техническое задание на визиограф Gendex GXS-700 | Наличие |
| --- | --- |
| СМОS-технологии со светопроводящем слоем нового поколения | есть |
| Высочайший диапазон и стабильная работа при разных уровнях экспозиций | есть |
| Датчик не требует активации перед работой | есть |
| Внешние размеры | 31 мм*42 мм |
| Размер пикселя изображения | 19,5 мкм |
| Технология сцинтилятора | Csl |
| Размер изображения | 1324*1842 пик |
| Количество пикселей | 2,4 Мп |
| Длина кабеля | 2,7 м. |
| Разрешение теоретическое | 25,6 пар линий/м |
| Разрешении видимое | 20 пар линий/м |

Требования к ПК:

- Операционная система Windows XP/Windows 7

- Процессор 1,6ГГц – 2,4ГГц

- Память 512Мб – 4+Гб

- Жесткий диск 40Гб – 120+Гб

- Параметры экрана 1024х768, цвет 32 бита, 128+Мб